## Einheit
Feldname | SEE - Wind | SEE - Solar | SEE - Biomasse | SEE - Wasser | SEE - GSGK | SEE - Verbrennung | SEE - Kernenergie | SEE - Speicher | SVE | GEE | GEE - Speicher | GVE | Einheitentyp | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Name der Einheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Text |  |  | 1-100
Name des Windparks | x | [16 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100
Name des Kraftwerks |  |  |  | x |  | x | x | [10 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100 |  | Nettonennleistung >= 10 MW
Name des Kraftwerksblocks | [5 empty] | x | x | [10 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100 |  | Nettonennleistung >= 10 MW
Datum Beginn der vorübergehenden Stilllegung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | (R) |  | Datum | Inbetriebnahmedatum < X < Heute |  | - |  | Betriebsstatus = Stillgelegt
Datum Wiederaufnahme des Betriebs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | (R) |  |  | Datum | Beginn vorübergehende Stilllegung < X <= Heute |  | - |  | X != NULL
Geplantes Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R |  |  |  | Datum | Heute < X <= Gestern + 30 Jahre |  | - |  | Betriebsstatus = In Planung
Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Datum | 1.1.1900 < X <= Heute |  | - |  | Betriebsstatus = In Betrieb
Datum der endgültigen Stilllegung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | (R) |  | Datum | Inbetriebnahmedatum oder Beginn vor. Stilllegung < X < Heute |  | - |  | Betriebsstatus = Stillgelegt
Meldedatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Land | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Land |  | - |  |  |  | Deutschland
Lage (Wind) | x | [16 empty] | R | R | R |  | Katalog | Lage Wind |  | -
Postleitzahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Text | Formatprüfung |  | 5 wenn Land = DE |  | bei Wind: Nur wenn Lage = an Land
Ort | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 2-100 |  | bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG, wenn Land = Deutschland
Art der Standortangabe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Katalog | Standortangabe |  | - |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land |  |  | x
Straße | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 2-100 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland
Hausnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | R | R | R |  | Text | Formatprüfung |  | 1-12 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland
Adresszusatz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | Text |  |  | 2-100 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland
Gemarkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Text |  |  | 1-100 |  | Standortangabe = Über Flurdaten
Flur und Flurstück | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1 -255 |  | Standortangabe = Über Flurdaten
Bundesland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Katalog | Bundesland + AWZ (berechnet) |  | - |  | Land = DE | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort , bei Wind: Nur wenn Lage = an Land
Landkreis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 50 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Gemeinde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 50 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Gemeindeschlüssel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 8 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Seelage | x | [16 empty] | R | R | R |  | Katalog | Seelage |  | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Cluster Ostsee | x | [16 empty] | R | R | R |  | Katalog | Cluster Ostsee |  | - |  | nur Wind und Seelage = Ostsee
Cluster Nordsee | x | [16 empty] | R | R | R |  | Katalog | Cluster Nordsee |  | - |  | nur Wind und Seelage = Nordsee
Küstenentfernung | x | [17 empty] | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000 | sm | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Wassertiefe | x | [17 empty] | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000 | m | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Art der Koordinatenangabe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Katalog | Koordinatensysteme |  | - |  |  |  | Längen- und Breitengerad WGS84
Breitengrad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Dezimalzahl | 35 <= X <= 72 | °N | - |  | Art der Koordinateneingabe = Länge/Breite | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
Längengrad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Dezimalzahl | -10 <= X <= 30 | °O | - |  | Art der Koordinateneingabe = Länge/Breite | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
UTM Ostwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
UTM Nordwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
UTM Zonenwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Katalog | UTM-Zonenwert |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
Gauß-Krüger Hochwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen | m | - |  | Art der Koordinateneingabe = Gauß-Krüger | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
Gauß-Krüger Rechtswert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen | m | - |  | Art der Koordinateneingabe = Gauß-Krüger | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
Anzahl der Module |  | x | [16 empty] | P | P |  | Ganzzahl | 1 <= X <= 1.000.000 |  | -
Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | kW, bei Solar: kWp | -
Bruttoleistung (Biomasse, Wasser, GSGK) |  |  | x | x | x | [10 empty] | x* |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kW | -
Bruttoleistung (Verbrennung, Kernenergie) | [5 empty] | x | x | [8 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 5.000.000 | kW | -
Bruttoleistung (Wind) | x | [14 empty] | x |  | P | P | P |  | Dezimalzahl | berechnet | kW | - |  |  | Entspricht Nettonennleistung
Nettonennleistung (PV, Stromspeicher) |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x* |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | kWp | - |  |  | Minimum aus Wirkleistung Wechselrichter und Bruttoleistung
Nettonennleistung (Biomasse, Wasser, GSGK) |  |  | x | x | x | [10 empty] | x |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 und X <= Bruttoleistung | kW | -
Nettonennleistung (Verbrennung, Kernenergie) | [5 empty] | x | x | [8 empty] | x* |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 5.000.000 und X <= Bruttoleistung | kW | -
Nettonennleistung (Wind) | x | [14 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 20.000 und X <= Bruttoleistung | kW | -
Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x* |  | P | (R)* | (R)* |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200.000 | kW, bei Solar: kWp | - |  | Nur bei Speicher Technologie = Batterie
Gemeinsamer Wechselrichter mit Stromspeicher |  | x | [16 empty] | P | P |  | Katalog | Wechselrichter/Stromspeicher |  | -
Leistungsbegrenzung |  | x | [16 empty] | P | P |  | Katalog | Leistungsbegrenzung |  | -
Bestandteil eines Grenzkraftwerkes |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Nettonennleistung (Deutschland) |  |  |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kW | - |  | Bestandteil eines Grenzkraftwerks = Ja
Anlage ist im Kombibetrieb | [5 empty] | x | [12 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Steigerung der Nettonennleistung durch Kombibetrieb | [5 empty] | x | [9 empty] | x |  |  | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 5.000.000 | kW | - |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja
MaStR-Nummern Kombibetrieb | [5 empty] | x | [12 empty] | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 15-200 |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja
Lage (PV) |  | x | [13 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Lage PV |  | -
Nutzungsbereich der Solaranlage |  | x | [16 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Nutzungsbereich |  | - |  | Lage = Bauliche Anlage (Gebäude und Fassade)
Einheitliche Ausrichtung der Module |  | x | [16 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
(Haupt)Ausrichtung |  | x | [16 empty] | P | P |  | Katalog | Ausrichtung |  | -
Neigungswinkel der (Haupt)Ausrichtung |  | x | [16 empty] | P | P |  | Katalog | Neigungswinkel |  | -
Nebenausrichtung |  | x | [16 empty] | P | P |  | Katalog | Ausrichtung |  | - |  | Einheitliche Ausrichtung = nein
Neigungswinkel der Nebenausrichtung |  | x | [16 empty] | P | P |  | Katalog | Neigungswinkel |  | - |  | Einheitliche Ausrichtung = nein
In Anspruch genommene Fläche |  | x | [16 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200 | ha | - |  | Lage = Freifläche
Art der Fläche |  | x | [16 empty] | (P) | (P) |  | Katalog (Mehrfach) | Flächenart |  | - |  | Lage = Freifläche
In Anspruch genommene Ackerfläche |  | x | [16 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= in Anspruch genommene Fläche | ha | - |  | Art der Fläche = Ackerfläche
Horizontalläufer oder Vertikalläufer? | x | [16 empty] | P | P | P |  | Katalog | Technologie Wind |  | - |  |  |  | Horizontalläufer
(Naben)Höhe | x | [16 empty] | P | P | P |  | Dezimalzahl | 10 <= X <= 200 | m | -
Rotordurchmesser | x | [16 empty] | P | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 200 | m | -
Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen | x | [17 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Hersteller | x | [14 empty] | x* |  |  | P | P |  | Katalog | Hersteller Wind |  | -
Typenbezeichnung | x | [17 empty] | P | P |  | Text |  |  | 1 -100
Technologie (Verbrennung) | [5 empty] | x | [12 empty] | R | R |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Energieträger (Verbrennung) | [5 empty] | x | [9 empty] | x |  | P | R | R |  | Katalog | Energieträger Verbrennung |  | -
Hauptbrennstoff (Verbrennung) | [5 empty] | x | [12 empty] | P | P |  | Katalog | Hauptbrennstoff Verbrennung (eingeschränkt nach Energieträger) |  | -
Weiterer Hauptbrennstoff | [5 empty] | x | [8 empty] | x |  |  |  | P | P |  | Katalog | Hauptbrennstoff Verbrennung, Hauptbrennstoff Biomasse |  | -
Weitere Brennstoffe | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [6 empty] | Katalog (Mehrfach) | Hauptbrennstoff Verbrennung, Hauptbrennstoff Biomasse |  | -
Netzreserve: Beginn der gesetzlichen Hinderung an der Stilllegung | [5 empty] | x | [12 empty] | P | P |  | Datum | 01.01.2013 <= X |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Datum Übergang in die Sicherheitsbereitschaft | [5 empty] | x | [12 empty] | P | P |  | Datum | 1.1.2017 <= X |  | - |  | Nur bei Energieträger "Braunkohle"
Datum des Baubeginns | [5 empty] | x | [11 empty] | (P) |  |  |  | Datum | X <= Heute |  | - |  | wenn "In Planung" und Bruttoleistung >= 10 MW
Technologie (Biomasse) |  |  | x | [14 empty] | P | R | R |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Hauptbrennstoff (Biomasse) |  |  | x | [15 empty] | R | R |  | Katalog | Hauptbrennstoff Biomasse |  | -
Biomasseart |  |  | x | [12 empty] | x |  |  | R | R |  | Katalog | Biomasseart (berechnet) |  | - |  |  | Ergibt sich aus Hauptbrennstoff, siehe Katalogdefinition
Art der Wasserkraftanlage |  |  |  | x | [14 empty] | R | R |  | Katalog | Technologie Wasser |  | -
Art des Zuflusses |  |  |  | x | [14 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Zuflussart |  | - |  | Art der Wasserkraftanlage = Laufwasseranlage
Minderung der Stromerzeugung |  |  |  | x | [17 empty] | Katalog | Ja/Nein |  | -
Energieträger (GSGK) |  |  |  |  | x | [12 empty] | R | R | R |  | Katalog | Energieträger GSGK |  | -
Technologie (GSGK) |  |  |  |  | x | [13 empty] | P | P |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Technologie (Kernenergie) | [6 empty] | x | [11 empty] | P | P |  | Katalog | Technologie Kernenergie |  | -
AC oder DC gekoppeltes System | [7 empty] | x | [10 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Kopplung |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Batterie
Batterietechnologie | [7 empty] | x | [10 empty] | (R) | (R) |  | Katalog | Technologie Batteriespeicher |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Batterie
Leistungsaufnahme im Pumpbetrieb | [7 empty] | x | [10 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kW | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher
Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb | [7 empty] | x | [10 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher
Pumpspeichertechnologie | [7 empty] | x | [10 empty] | (R) | (R) |  | Katalog | Pumpspeichertechnologie |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher
Technologie (Stromspeicher) | [7 empty] | x | [10 empty] | R | R |  | Katalog | Technologie Stromspeicher |  | -
Einsatzverantwortlicher | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung (Marktpartner-ID) |  | 13 |  | bei SEE: Nettonennleistung >= 10 MW bei SVE: Anzahl angeschlossener Verbraucher über 50 MW >= 1
Präqualifikation für Regelenergie | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Fernsteuerbarkeit durch Dritte | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
An Hoch/Höchstspannung angeschlossen | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Inselbetriebsfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Hoch/Höchstspannung = ja
Schwarzstartfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Hoch/Höchstspannung = ja
Art der Einspeisung | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | P | P |  | Katalog | Art der Einspeisung |  | -
Anteilig Nutzungsberechtigte | [5 empty] | x | [15 empty] | Text |  |  | 1-4000 |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) != Pumpspeicher
Einsatzort | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Einsatzort |  | - |  | Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung = Ja
Anzeige einer Stilllegung nach §13b Abs.1 Satz 1 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 10 MW
Art der Stilllegung nach §13b |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | P | P |  | Katalog | Art der Stilllegung |  | - |  | Anzeige einer Stilllegung nach §13b = Ja
Datum des Beginns der vorläufigen oder endgültigen Stilllegung (§13b) |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | P | P |  | Datum | X> 1.1 2000 |  | - |  | Anzeige einer Stilllegung nach §13b = Ja
Datum der Beendigung der vorläufigen Stilllegung (§13b) |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | P | P |  | Datum | Beginn vorläufige Stilllegung < X |  | - |  | Art der Stilllegung nach §13b = vorläufig
W-EIC | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 16 |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Displayname W-EIC | x | x | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | Text |  |  | 1-100 |  | Deaktiviert, wenn W-EIC = nicht vorhanden
Kraftwerksnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 7-8 |  | Nettonennleistung >= 10 MW
Anteil beeinflussbarer Last | [8 empty] | x | [9 empty] | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kW | -
Präqualifizierte Leistung (AbLaV) | [8 empty] | x | [9 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Art der abschaltbaren Last (AbLaV) | [8 empty] | x | [9 empty] | P | P |  | Katalog | Abschaltbare Last |  | - |  | Präqualifizierte Leistung = Ja
Stromverbrauchseinheiten größer 50 MW | [8 empty] | x | [9 empty] | P | P |  | Ganzzahl | 0 <= X <= 50 |  | -
Technologie (Gaserzeugung) | [9 empty] | x | [5 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Technologie Gaserzeugung |  | -
Erzeugungsleistung | [9 empty] | x | [5 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 5.000.000 | kWh/h | -
Gasverbrauch dient der Stromerzeugung | [11 empty] | x | [6 empty] | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Maximale Gasbezugsleistung | [11 empty] | x | [6 empty] | (R) | (R) |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 5.000.000 | kWh/h | - |  | Gasverbrauch dient der Stromerzeugung = Ja
MaStR-Nummern der Stromerzeugungseinheiten | [11 empty] | x | [6 empty] | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 1-200 |  | Gasverbrauch dient der Stromerzeugung = Ja
Erläuterung:
[18 empty] | () | Es liegt eine Einschränkung vor, diese Einschränkung ergibt sich aus der Spalte "Sichtbarkeit"
[18 empty] | * | Nur bei Neueinheiten (Inbetriebnahmedatum >= 1.7.2017)
[18 empty] | ** | Bei Bestandsanlagen (EEG-Inbetriebnahmedatum < 1.7.2017)
[18 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[18 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## EEG-Anlage
Feldname | SEE Wind | SEE Solar | SEE Biomasse | SEE Wasser | SEE GSGK | SEE Speicher | Einheitentypen | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
EEG-Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Datum | 01.01.1900 < X <= Heute |  | - |  |  |  | Technisches Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit
Installierte Leistung | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW, bei Solar: kWp | - |  |  |  | Bruttoleistung der ersten angeschlossenen Einheit bei allen EEG-Anlagen
Anlagenschlüssel EEG | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 33
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 14 |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.7.2014 und < [Go-Live des MaStR]
Registrierungsnummer (PV-Melderegister) |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 13 |  | 01.01.2009 <= EEG Inbetriebnahmedatum < [Go-Live des MaStR]
Meldedatum | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Inanspruchnahme von Zahlungen nach §19 EEG |  | x | [10 empty] | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Ausschließliche Verwendung von Biomasse im Sinne der Biomasse-Verordnung |  |  | x | [9 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Zuschlag erlangt | x | x | x | [9 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Zuschlagsnummer | x |  | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 9 |  | Zuschlag erlangt = ja
Zuschlagsnummern (PV) |  | x | [10 empty] | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 1-4000 |  | Zuschlag erlangt = ja
Zugeordnete Gebotsmengen |  | x | [10 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 100 <= X <= 10.000 | kWp | - |  | Zuschlag erlangt = ja
Pilotwindanlage | x | [11 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2016
Prototypanlage | x | [11 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum < 01.01.2017
Mieterstrom angemeldet |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 1.8.2017
Datum der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | Datum | 1.8.2017 <= X |  | - |  | Mieterstrom angemeldet = Ja
Meldedatum Mieterstrom |  | x | [13 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag | x | [7 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünf Jahren | x | [7 empty] | x |  |  |  | P | P |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | -
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach zehn Jahren | x | [7 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünfzehn Jahren | x | [7 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017
Gaserzeugungskapazität |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kWh/h | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt)
Höchstbemessungsleistung |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | (P)** | (P)** |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kW | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) und EEG Inbetriebnahmedatum < 01.08.2014
Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt)
Datum der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie |  |  | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Datum | heute <= X |  | - |  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie = Ja
Leistungserhöhung |  |  | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie = Ja
Datum der Leistungserhöhung |  |  | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Datum | 31.07.2014 < X |  | - |  | Leistungserhöhung = Ja
Umfang der Leistungserhöhung |  |  | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kW | - |  | Leistungserhöhung = Ja
Datum des erstmaligen ausschließlichen Einsatzes von Biomethan |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Datum |  |  | - |  | Hauptbrennstoff = Biomethan
Erläuterung:
[12 empty] | () | Es liegt eine Einschränkung vor, diese Einschränkung ergibt sich aus der Spalte "Sichtbarkeit"
[12 empty] | ** | Bei Bestandsanlagen (EEG-Inbetriebnahmedatum < 1.7.2017)
[12 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[12 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## KWK-Anlage
Feldname | SEE Biomasse | SEE GSGK | SEE Verbrennung | Einheitentypen | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Meldedatum | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Thermische Nutzleistung | x | x | x | [6 empty] | R | R |  | Zahl | 1 <= X <= 5.000.000 | kW | -
Elektrische KWK Leistung | x | x | x | [6 empty] | R | R |  | Zahl | 1 <= X <= 5.000.000 | kW | -
Inbetriebnahmedatum | x | x | x | [6 empty] | R | R |  | Datum | 01.01.1900 <= X <= Heute |  | - |  |  |  | Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit
Zuschlag erlangt | x | x | x | [6 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Zuschlagsnummer | x | x | x | [6 empty] | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 11 |  | Zuschlag erlangt = Ja
[9 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[9 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Speicher
Feldname | Strom | Gas | Einheitentypen | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Nutzbare Speicherkapazität | x |  |  |  |  | x* |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0<X<= 10.000.000 | kWh | -
Speichername |  | x | [6 empty] | R |  |  | Text |  |  | 1 - 255
Speicherart |  | x |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Gasspeicherart |  | -
Maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen |  | x |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kWh | -
Maximale Einspeicherleistung |  | x | [6 empty] | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kWh/h | -
Maximale Ausspeicherleistung |  | x | [6 empty] | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kWh/h | -
Durchschnittlicher Brennwert |  | x | [9 empty] | Dezimalzahl | 5 <= X <= 15 | kW/Nm³ | -
Energy Identification Code für technische Ressourcen (W-EIC) |  | x |  |  | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 16
Erläuterung:
[8 empty] | * | Nur bei Neueinheiten (Inbetriebnahmedatum >= 1.7.2017)
[8 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[8 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Genehmigung
Feldname | SEE Wasser | Alle anderen | Einheitentypen | Reiter | Block | Position | Anordnung | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | alles Status | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Art der Genehmigung | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 10 | [5 empty] | R |  | Katalog | Genehmigungsart |  | -
Genehmigungsdatum | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 11 | [5 empty] | R |  | Datum | 1.1.1900 < X <= Heute |  | -
Genehmigungsbehörde | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 12 | [5 empty] | R |  | Text |  |  | 1-255
Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 13 | [5 empty] | P |  | Text |  |  | 1-100
Genehmigungsfrist | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 14 |  |  | x |  |  | P |  | Datum | Genehmigungsdatum < X |  | -
Genehmigungsnummer nach dem Wasserrecht (Wasserrechtsnummer) | x |  |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 15 | [5 empty] | P |  | Text |  |  | 1-255
Ablaufdatum der Genehmigung nach dem Wasserrecht | x |  |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 16 |  |  | x |  |  | P |  | Datum | Heute < X |  | -
Meldedatum | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 17 | [7 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 18 | [7 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
[12 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[12 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Ertüchtigungsmaßnahme
Feldname | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Art der Ertüchtigung | [5 empty] | P |  |  | Katalog | Ertüchtigungsart |  | -
Datum der Wiederinbetriebnahme nach Durchführung der Ertüchtigungsmaßnahme | [5 empty] | P |  |  | Datum | X > EEG Inbetriebnahmedatum |  | -
Prozentuale Erhöhung des Leistungsvermögens | [5 empty] | P |  |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 300 | Prozent | -
Zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahme | [5 empty] | P |  |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
[5 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Kataloge
Ja/Nein | Ja/Nein | Standortangabe | Standortangabe | Koordinatensysteme | Koordinatensysteme | Hersteller Wind | Hersteller Wind | Technologie Wind | Technologie Wind | Technologie Gaserzeugung | Technologie Gaserzeugung | Gasspeicherart | Gasspeicherart | Technologie Kernenergie | Technologie Kernenergie | Technologie Stromspeicher | Technologie Stromspeicher | Technologie Verbrennung | Technologie Verbrennung | Technologie Wasser | Technologie Wasser | Technologie Batteriespeicher | Technologie Batteriespeicher | Land |  | Land | Bundesland + AWZ | Bundesland + AWZ | Art der Einspeisung | Art der Einspeisung | Wechselrichter/Stromspeicher | Wechselrichter/Stromspeicher | Lage PV | Lage PV | Leistungsbegrenzung | Leistungsbegrenzung | Ausrichtung | Ausrichtung | Neigungswinkel | Neigungswinkel | Flächenart | Flächenart | Nutzungsbereich | Nutzungsbereich | Lage Wind | Lage Wind | Seelage | Seelage | Cluster Ostsee | Cluster Ostsee | Cluster Nordsee | Cluster Nordsee | Biomasse |  | Biomasse | Verbrennung |  | Verbrennung | Energieträger GSGK | Energieträger GSGK | Zuflussart | Zuflussart | Einsatzort | Einsatzort | Kopplung | Kopplung | Abschaltbare Last | Abschaltbare Last | Pumpspeichertechnologie | Pumpspeichertechnologie | Genehmigungsart | Genehmigungsart | Ertüchtigungsart | Ertüchtigungsart | Art der Stilllegung | Art der Stilllegung | UTM-Zonenwert | UTM-Zonenwert
Ja |  | postalische Adresse |  | Länge und Breite nach WGS84 |  | ABB Power-One Italy SpA |  | Horizontalläufer |  | Biomethan-Erzeugung |  | Aquiferspeicher |  | Siedewasserreaktor |  | Batterie |  | Brennstoffzelle |  | Abwasserkraftanlage |  | Lithium-Batterie |  | Land | Kürzel |  | Baden-Württemberg |  | Volleinspeisung |  | Gemeinsamer Wechselrichter mit Stromspeicher |  | Bauliche Anlagen (Gebäude und Fassade) |  | Nein |  | Süd |  | > 60 Grad |  | „alter“ Bebauungsplan |  | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |  | Wind an Land |  | Ostsee |  | 1 |  | 1 |  | Hauptbrennstoff Biomasse | Biomasseart |  | Hauptbrennstoff Verbrennung | Energieträger Verbrennung |  | Geothermie |  | Ausleitungskraftwerk |  | Haushalt |  | AC gekoppeltes System |  | Sofort |  | Pumpspeicheranlage mit natürlichem Zufluss |  | nach Baurecht |  | Austausch von Generatoren, Getrieben, Turbinen oder Laufrädern |  | vorläufig |  | UTM-Zone 31
Nein |  | Über Flurdaten |  | Gauß-Krüger-Koordinaten |  | Adwen GmbH |  | Vertikalläufer |  | Förderung fossilen Erdgases |  | Kavernenspeicher |  | Druckwasserreaktor |  | Pumpspeicher |  | Dampfmotor |  | Laufwasseranlage |  | Blei-Batterie |  | Deutschland | DE |  | Bayern |  | Teileinspeisung |  | Kein gemeinsamer Wechselrichter mit Stromspeicher |  | Bauliche Anlagen (Sonstige) |  | Ja, auf 50% |  | Süd-West |  | 40-60 Grad |  | „altes“ Gewerbegebiet (§§ 8, 9 BauNVO) |  | Haushalt |  | Wind auf See |  | Nordsee |  | 2 |  | 2 |  | Abfall, fest, rein biogen | Feste Biomasse |  | Kohlenwertstoffe aus Steinkohle | Steinkohle |  | Solarthermie |  | Flusskraftwerk |  | Alten-/Pflegeheime |  | DC gekoppeltes System |  | Schnell |  | Pumpspeicheranlage ohne natürlichen Zufluss |  | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV |  | Automatische Einsatzoptimierung bei Kraftwerken mit mehreren Turbinen |  | endgültig |  | UTM-Zone 32
|  |  |  | UTM-Werte nach WGS-84 |  | Alpha projekt GmbH |  |  |  | Liquifid Natural Gas |  | Porenspeicher |  |  |  | Druckluft |  | Gasturbinen mit Abhitzekessel |  | Meeresenergie |  | Redox-Flow-Batterie |  | Dänemark | DK |  | Berlin |  |  |  | Kein Stromspeicher vorhanden |  | Freifläche |  | Ja, auf 60% |  | Süd-Ost |  | 20-40 Grad |  | Ackerfläche |  | Industrie | [5 empty] | 3 |  | 3 |  | Abfall, flüssig, biogen | Flüssige Biomasse |  | Steinkohlen |  |  | Klärschlamm |  | Restwasserkraftwerk |  | Bahn |  |  |  | Temporär befristet |  |  |  | nach BImSchG i.V.m 1. BImSchV |  | Automatische Rechenreinigung |  |  |  | UTM-Zone 33
[6 empty] | ALPHACON GmbH |  |  |  | Power-to-Gas (Methan) | [5 empty] | Schwungrad |  | Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine |  | Speicherwasseranlage |  | Hochtemperaturbatterie |  | Niederlande | NL |  | Brandenburg | [7 empty] | Ja, auf 70% |  | West |  | < 20 Grad |  | BIMA-Fläche |  | Landwirtschaft | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | Altholz | Feste Biomasse |  | Steinkohlenbriketts |  |  | Grubengas |  |  |  | Bank | [7 empty] | nach BImSchG i.V.m 13. BImSchV |  | Automatische Wasserstandsregelung
[6 empty] | Amperax Energie GmbH |  |  |  | Power-to-Gas (Wasserstoff) | [5 empty] | Sonstige |  | Gasturbinen ohne Abhitzekessel |  | Wasserkraftanlage in Brauchwassersystem |  | Nickel-Cadmium- / Nickel-Metallhydridbatterie |  | Belgien | BE |  | Bremen | [7 empty] | Ja, sonstige |  | Ost |  | nachgeführt |  | Konversionsfläche |  | Öffentliches Gebäude | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | Biodiesel | Flüssige Biomasse |  | Steinkohlenkoks | [6 empty] | Bergbau | [7 empty] | nach BImSchG i.V.m 17. BImSchV |  | Einsatz permanent erregter Generatoren
[6 empty] | Anhui Hummer Dynamo Co.,Ltd. | [11 empty] | Gegendruckmaschine mit Entnahme |  | Wasserkraftanlage in Trinkwassersystem |  | Sonstige Batterie |  | Luxemburg | LU |  | Hamburg | [9 empty] | Nord-West |  | fassadenintegriert |  | planfestgestelle Fläche (§ 38 Satz 1 BauGB) |  | Sonstige | [7 empty] | 6 |  | Biogas (vor Ort verstromt) | Gasförmige Biomasse |  | Braunkohlenbriketts | Braunkohle | [5 empty] | Flughafen | [7 empty] | nach BImSchG andere |  | Erweiterung der Anlage durch Erhöhung des Ausbaudurchflusses und/oder der Fallhöhe
[6 empty] | AN-Maschinenbau- und Umweltschutzanlagen GmbH | [11 empty] | Gegendruckmaschine ohne Entnahme | [5 empty] | Frankreich | FR |  | Hessen | [9 empty] | Nord-Ost |  |  |  | Seitenrandstreifen | [9 empty] | 7 |  | Biomethan | Gasförmige Biomasse |  | Braunkohlenkoks | [6 empty] | Hochhaus | [7 empty] | nach Wasserhaushaltsgesetz |  | Verbesserung der Zu- und Abströmung (Hydraulik-Turbinenzuströmung, Ober- und Unterwasserkanal)
[6 empty] | AREVA GmbH | [11 empty] | Kalina-Cycle | [5 empty] | Schweiz | CH |  | Mecklenburg-Vorpommern | [9 empty] | Nord |  |  |  | Versiegelte Fläche | [9 empty] | 8 |  | Biomethanol | Flüssige Biomasse |  | Hartbraunkohlen | [6 empty] | Hotel | [7 empty] | nach Windenergie-auf-See-Gesetz |  | Sonstige
[6 empty] | Autoflug GmbH | [11 empty] | Kondensationsmaschine mit Entnahme | [5 empty] | Österreich | AT |  | Niedersachsen | [9 empty] | nachgeführt | [13 empty] | 9 |  | Blutmehl | Feste Biomasse |  | Rohbraunkohlen | [6 empty] | Indusreiie | [7 empty] | Sonstige
[6 empty] | awinco Ingenieur GmbH & Co. KG | [11 empty] | Kondensationsmaschine ohne Entnahme | [5 empty] | Polen | PL |  | Nordrhein-Westfalen | [23 empty] | 10 |  | Brennholz | Feste Biomasse |  | Staub- und Trockenkohle | [6 empty] | Kaufhaus
[6 empty] | BARD Holding GmbH | [11 empty] | ORC (Organic Rankine Cycle)-Anlage | [5 empty] | Tschechische Republik | CZ |  | Rheinland-Pfalz | [23 empty] | 11 |  | Brennlauge | Feste Biomasse |  | Wirbelschichtkohle | [6 empty] | Kraftwerke
[6 empty] | BRAUN Windturbinen GmbH | [11 empty] | Stirlingmotor | [8 empty] | Saarland | [23 empty] | 12 |  | Deponiegas | Gasförmige Biomasse |  | Dieselkraftstoff | Mineralölprodukte | [5 empty] | Krankenhaus
[6 empty] | BWE Service GmbH | [11 empty] | Verbrennungsmotor | [8 empty] | Sachsen | [23 empty] | 13 |  | Feste biogene Stoffe | Feste Biomasse |  | Heizöl, leicht | [6 empty] | Kultur und Messe
[6 empty] | DeWind GmbH | [11 empty] | Sonstige | [8 empty] | Sachsen-Anhalt | [25 empty] | Flüssige biogene Stoffe | Flüssige Biomasse |  | Heizöl, schwer | [6 empty] | Logistikzentren (z.B. Kühlhäuser)
[6 empty] | Easywind GmbH | [20 empty] | Schleswig-Holstein | [25 empty] | Harzöl | Flüssige Biomasse |  | Flüssiggas | [6 empty] | Mastbetrieb
[6 empty] | ENERCON GmbH | [20 empty] | Thüringen | [25 empty] | Holz | Feste Biomasse |  | Petrolkoks | [6 empty] | Militär, Polizei und Justiz
[6 empty] | eno energy GmbH | [20 empty] | Ausschließliche Wirtschaftszone | [25 empty] | Holzhackschnitzel | Feste Biomasse |  | Raffineriegas | [6 empty] | Rechenzentrum
[6 empty] | Eovent GmbH | [46 empty] | Holzreste (z.B. Schreinereien) | Feste Biomasse |  | Andere Mineralölprodukte | [6 empty] | Regierungsgebäude
[6 empty] | ESPV-TEC GmbH & Co. KG | [46 empty] | Holzspäne, Sägemehl | Feste Biomasse |  | Erdgas, Erdölgas | Erdgas | [5 empty] | Sendeanstalten
[6 empty] | EUSAG AG | [46 empty] | Iso-Hexan | Flüssige Biomasse |  | Grubengas | Andere Gase | [5 empty] | Sportstätten
[6 empty] | EVIAG AG | [46 empty] | Klärgas | Gasförmige Biomasse |  | Hochofengas, Konvertergas | [6 empty] | Telekommunikationsbranche
[6 empty] | Frisia Windkraftanlagen Service GmbH | [46 empty] | Landschaftspflegeholz | Feste Biomasse |  | Kokereigas | [6 empty] | Tunnel und Straßen
[6 empty] | Fuhrländer AG | [46 empty] | Palmöl | Flüssige Biomasse |  | Andere Gase | [6 empty] | Veranstaltungsgebäude
[6 empty] | FuSystems SkyWind GmbH | [46 empty] | Pellets (Holz) | Feste Biomasse |  | Sonstige hergestellte Gase | [6 empty] | Verlagshäuser
[6 empty] | FWT energy GmbH | [46 empty] | Pflanzenöl | Flüssige Biomasse |  | nicht biogener Industrieabfall | Nicht biogener Abfall | [5 empty] | Versicherungen
[6 empty] | Gamesa Corporación Tecnológica S.A. | [46 empty] | Rauchspan | Feste Biomasse |  | nicht biogener Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) | [6 empty] | Wasser- und Klärwerke
[6 empty] | GE Wind Energy GmbH | [46 empty] | Restholz | Feste Biomasse |  | Prozessdampf | Wärme | [5 empty] | Wohngebäude
[6 empty] | General Electric Deutschland Holding GmbH | [46 empty] | Rinde | Feste Biomasse |  | Dampf (fremdbezogen) | [6 empty] | sonstige
[6 empty] | Gödecke Energie- und Antriebstechnik GmbH | [46 empty] | Schleifstaub, biogen | Feste Biomasse |  | Sonstige Wärme
[6 empty] | Hermann Brümmer Wind- und Wasserkraftanlagen KG | [46 empty] | Schwarzlauge | Feste Biomasse
[6 empty] | Heyde Windtechnik GmbH | [46 empty] | Stroh, Strohpellets | Feste Biomasse
[6 empty] | Honeywell Windtronics | [46 empty] | Sulfitablauge | Feste Biomasse
[6 empty] | Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG | [46 empty] | Terpentin | Flüssige Biomasse
[6 empty] | Hyden | [46 empty] | Tierfett | Feste Biomasse
[6 empty] | InVentus Energie GmbH | [46 empty] | Tiermehl | Feste Biomasse
[6 empty] | JAMP GmbH | [46 empty] | Warmbrennstoffe (biogener Gewerbeabfall) | Feste Biomasse
Jenny AG
K.D.-Stahl- und Maschinenbau GmbH
Kähler Maschinenbau GmbH
Kenersys Europe GmbH
Kessler Energy GmbH
Kleinwind GmbH
Krogmann GmbH & Co. KG
Lagerwey GmbH
Lely Aircon B.V. Niederlassung Leer
Levento power solutions GmbH & Co. KG
LN Glasfieber
Loosen Windkraft GmbH
LuvSide GmbH
LWS systems GmbH & Co. KG.
Mischtechnik Hoffmann & Partner GmbH
Mroz
myLEDsun
MyWind
NEG Micon Deutschland GmbH
Norddeutsche H-Rotoren GmbH & Co. KG
Nordex Energy GmbH
Nordex SE
Octopus Systems GmbH
Pfleiderer Deutschland GmbH
Pfleiderer Wind Energy GmbH
plenum gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige entwicklung gmbh
PowerWind GmbH
PSW-Energiesysteme GmbH
QREON GmbH
RLE INTERNATIONAL Produktentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
ROPATEC SRL
RS - Energietechnik GmbH
S & W ENERGIESYSTEME UG (haftungsbeschränkt)
SB Energy UK Ltd.
Schuler Aktiengesellschaft
Schütz GmbH & Co. KGaA
SeeBA Energiesysteme GmbH
SEEWIND Windenergiesysteme GmbH
Senvion Deutschland GmbH
Siemens Wind Power GmbH & Co. KG
SMA Solar Technology AG
SMG POLAND SP Z O O
SOLAR-WIND-TEAM GmbH
Stadtwerke Wedel GmbH
STM Montage GmbH
Südwind Borsig Energy GmbH
Svit Vitru
Tacke GmbH & Co. KG
TOZZI NORD S.R.L.
Uni Wind GmbH
VENSYS Energy AG
VENTEGO AG
VENTIS WIND SERVICE S.L
Vestas Deutschland GmbH
VWA-Deutschland GmbH Freude am Strom
VWT Power Ltd
Wenus Inventus
Werner Eberle GmbH
WES IBS GmbH
Wind Technik Nord GmbH
Wind+Wing Technologies
Windenergie GmbH
Windmanufactur GbR
windradshop
WindTec GmbH
Wittenbauer Technik & Consulting GmbH
Wolf Energy GmbH
WSD - Windsysteme
WTT GmbH
Sonstige

## Formatprüfung
Blatt | Feldname | Regulärer Ausdruck | Beispiele
Einheit | PLZ | wenn Deuchtland: ^[0-9]{5}$ (Deutschland) bzw. Wennn Ausland: (^[0-9]{3,10}$)¦(^(?=.[a-zA-Z].)([a-zA-Z0-9]{3,8}$)) | Deutschland: 39108 Ausland: 7402
Einheit | Hausnummer | ^[0-9]{0,5}[/ - 0-9 a-z A-Z]*$ | 103 9a 63B
Einheit | Einsatzverantwortlicher (Marktpartner-ID) | \d{13} | 9900000000000
Einheit | MaStR-Nummern Kombibetrieb | ^SEE[0-9]{12}(;SEE[0-9]{12})*$ | SEE916815344799;SEE911395772475
Einheit | MaStR-Nummern der Stromerzeugungseinheiten | ^SEE[0-9]{12}(; SEE[0-9]{12})*$ | SEE916815344799;SEE911395772475
Einheit | W-EIC | ^11W[0-9a-zA-Z\-]{13}$ | 11W27S9zu371-2736
Einheit | BNetzA-Kraftwerksnummer | ^BNA[0-9]{4}[a-z]?$ | BNA2486 oder BNA7561b
EEG-Anlage | Anlagenschlüssel EEG | ^E[0-9a-zA-Z\-]{32}$ | E1728hdG-9874nhfzzrn89263045867AB
EEG-Anlage | Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | ^A[0-9]{13}$ | A1256894575365
EEG-Anlage | Zuschlagsnummer | für Wind an Land und Biomasse: ^(WIN¦BIO)[0-9]{2}-[0-9]{2}/[0-9]{3}$ für Wind auf See: ^BK6-[0-9]{2}-[0-9]{3}-[0-9]{2}$ | WIN17-01/010 oder BIO17-01/003 BK6-18-001-07
EEG-Anlage | Zuschlagsnummern (PV) | ^[a-zA-Z]{3}[0-9]{2}-[0-9]{2}/[0-9]{3}(;[a-zA-Z]{3}[0-9]{2}-[0-9]{2}/[0-9]{3})*$ | FFA15-01/010;FFA15-01/011
EEG-Anlage | Registrierungsnummer (PV-Melderegister) | ^ASO\-[0-9]{6}\-[0-9]{2}$ | ASO-378948-89
KWK-Anlage | Zuschlagsnummer | ^KWK[0-9]{2}-[0-9]{1}-[0-9]{1,3}$ | KWK17-1-003